
福建福海创石油化工有限公司

声学成像仪及手持热成像仪采购
技术协议

买    方：福建福海创石油化工有限公司
买方代表：

卖    方： 
卖方代表：

目         录


1 总则
2.技术要求
3技术特点描述和选型说明

4.供货范围
               5.工厂检验
6.文件资料
7. 卖方责任和质量保证
8.技术服务和培训
9.联系方式
10.附件

1、总则
1.1   卖方严格按照设计发包说明的技术要求中的所有规定进行设计选型，本次采购各项技术指标不能低于发包说明中的要求。因为设备选型低于设计规格书要求而出现的一切问题由卖方负责免费更换，直至满足涉及规格书要求。
1.2   就本项目所需的本批设备的设计、制造、组装、检（试）验、售后服务、质量保证等有关问题形成本技术协议，本协议是商务合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
1.3   卖方对所提供的设备或材料负完全责任，卖方有责任确保提供的设备的完整性、可靠性和适用性。卖方按照买方提供的发包说明文件的技术要求，对设备进行计算、选型，应确保计算结果、选型的正确性，并完全满足现场的使用要求。卖方对所提供的设备或材料的质量、技术规格、文件资料、技术服务、包装运输、开箱检验、现场使用指导等各个环节负有完全责任。
1.4   卖方在中国境内有技术服务和维护能力。
1.5   当双方发生异议时，应按照技术文件、石化标准及国家标准、IEC等标准中较高标准执行。同一文件内对不同条款的解释有异议时，取有利于用户的解释有效。有中英文两种解释时，以中文为准。。
1.6   卖方的技术附件，经过双方签字的供货范围清单等资料中的疏忽、遗漏和错误（包括硬件、软件和技术服务），无论是哪一方的责任，只要在设备移交前被发现，都将由卖方及时更正，并保证不向买方提出任何增加费用要求及延期供货的要求。
1.7  卖方最终报价技术文件中的条款，技术规格，数字等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对买方有力条款、技术规格及数字为准。

1.8  商务合同正式签订之前，如果工程条件发生较大变化或由于其他原因导致对本批仪表要求改变时，应重新进行询价及报价。
1.9  本协议经双方代表签字后生效，并作为商务合同的技术附件，是商务合同不可分割的一部分，与商务合同具有同等法律效力。
2、技术要求

2.1  声学成像仪：要求能够使用于石油化工行业，能在嘈杂的工业现场快速的检测出可能的带压和真空的气体泄漏故障，能够用于气密性检测、异响定位和电气设备局部放电问题。

2.2  手持热成像仪：要求能够使用于石油化工行业，能对环境中高温目标进行精确测温，帮助现场人员快速排查故障，辅助决策，确保安全。能够检测输油管道堵塞、减薄、腐蚀等故障，能够检测罐体内液位情况，能够检测反应釜底积焦情况、衬里损坏情况、液位料位情况、炉管热斑情况。                                        

2.3  承包商所供货的声学成像仪及手持热成像仪必须是以下四个品牌之一（福禄克、优利德、兆华电子、海康微影）。
2.4  声学成像仪及手持热成像每台单独包装，包装箱必须是高强度抗冲击便携箱，便于现场手提。

2.5  投标人提供高质量的声学成像仪及手持热成像。这些设备必须是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有近三年其他石油化工厂使用的业绩补充，需提供相应发票。
2.6  基本技术参数

2.6.1  声学成像仪：设备至少采用64个MEMS数字麦克风，可检测2kHz～40kHz及以上范围的音频，具有wifi连接、拍照、录像等功能。实际参数可包含但不限于以上参数，需签订技术协议（技术协议中需写明产品品牌、型号及参数）。

2.6.2  手持热成像仪：采用触摸屏，红外分辨率≥384x288，NETD<50mk，具有wifi连接、拍照、录像等功能，测温精度为±2℃，测温范围能够满足-20℃～550℃范围。实际参数可包含但不限于以上参数，需签订技术协议（技术协议中需写明产品品牌、型号及参数）。
3、 供货范围
3.1 本项目总计2台声学成像仪和2台手持热成像仪，详见供货清单。
	序号
	名称
	型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	声学成像仪
	
	
	套
	2

	2
	手持热成像仪
	
	
	套
	2


3.2  技术特点描述和选型说明   
3.2.1 声学成像仪技术特点描述
3.2.1.1   产品介绍
附图
3.2.1.2
   样品组成及规格参数

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3.2.1.3  供货清单

	序号
	名称
	订货号
	描述
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2.2 手持热成像仪技术特点描述
3.2.2.1   产品介绍
附图
3.2.2.2
   样品组成及规格参数

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


3.2.2.3  供货清单

	序号
	名称
	订货号
	描述
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4、工厂检验
4.1 每台设备出厂前进行严格检验，经检验无任何问题方可出厂。
4.2 所有设备带有检验和产品合格证书、保修卡等。
5、供货时提交的资料
选型样本；
2）所有供货项目的详细清单；
3）设备随机资料：包括产品装箱清单、设备及其他附件的说明书、设备检验证书、产品合格证等；

6、卖方责任和质量保证

质量保障：承包商需为设备提供两年质保，质保期内设备出现问题，需提供免费维修.

7、 技术服务和培训
7.1   现场服务：
甲方经由          （厂家）正规授权并持有法定有效的授权书的销售渠道购买，购买前签订技术协议和2年质保书，乙方应派出工程师进行现场上门使用指导和操作培训,由非正式渠道购买的产品,乙方不承担此项服务要求。
7.2   质量保证：
整机保修2年。因人为使用不当造成的设备损坏和非正规渠道购买的产品不在保修范围之内。
7.3 电话服务
甲方经由正规渠道购买的       产品,乙方有义务为甲方针对现场使用情况提供电话现场服务,非正规渠道购买产品不提供此项服务。
7.4 紧急服务
产品保质期因乙方产品质量问题或甲方使用疑问在电话内无法解决，需在24小时内赶到现场。非正规渠道购买产品不提供此项服务。
7.5 用户交流服务
乙方将不定期举行客户交流会及培训会议，有义务邀请客户参加。
7.6 备用设备提供服务
在产品质保期内，因设备本身质量产生的故障问题，乙方有义务为用户提供备用产品，保障用户的正常使用。非正规渠道购买产品不提供此项服务。
7.7 培训要求
7.7.1 乙方合同签订并供货后，应选派具备技术能力最优秀的专家采用现场讲座和现场操作指导,声学测量检测理论知识的现场讲解等手段进行各种形式和内容的培训，培训课程内容应足够满足甲方具体使用人员工程师熟练掌握使用仪器进行现场测试,并且能够使用相关软件取样测试数据和分析数据。
7.7.2乙方在合同签订后提出一份初步培训计划。正式的培训计划将经双方协商后确定。
7.8 培训内容
7.8.1   产品的操作使用以及红外热像检测相关技术知识讲解。
7.8.2   声学测量检测理论知识

7.9  服务内容
7.9.1 提供设备的正常使用的服务；
7.9.2 提供设备使用和软件维护的培训服务；
7.9.3 提供日常使用过程中的技术支持服务；
7.9.4 提供各种产品使用有关的中文纸质和电子文档；
7.9.5 技术服务实施的指导模式为“一对一”的单独辅导，包括硬件、软件和专业术语基础 。通过指导，建立具有代表性的数据库(或检查已有的数据库)、数据采集、数据分析和报告，让工程师经历整个过程和应用，确保其有能力继续数据库的建立和数据采集的工作，并完成推荐的正式培训课程。
7.9.6 在硬件支持的情况下，乙方向甲方提供终身软件定期升级服务。
7.9.7 乙方应保证甲方使用产品功能的完整性，若因乙方原因造成甲方出现使用功能不完善，应由乙方免费提供相应的硬件及软件。
7.9.8 以上服务内容仅限于甲方经由厂家授权的正规渠道购买的产品,非正规渠道购买的产品。

8、 联络表
买方：福建福海创石油化工有限公司
联系人：
电话：                   
联系地址：

邮编：

电子邮件：

卖方： 

联系人： 

电话：                
联系地址：

邮编：

电子邮件： 

4/9

